Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                                 2023 р. №
Київ
	
Про внесення змін до технічних регламентів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94
і від 24 лютого 2016 р. № 163
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 624), і Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 830; 2023р., № 26, ст. 1467), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Премʼєр-міністр України	Д. ШМИГАЛЬ	

		
	ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                      2023 р. № 	

ЗМІНИ,
що вносяться до технічних регламентів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94
і від 24 лютого 2016 р. № 163

1. Пункт 3 Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94, викласти в такій редакції:
“3. Вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72),
в частині завадостійкості до електромагнітних завад не застосовуються до засобів вимірювальної техніки, оскільки такі вимоги визначені цим Технічним регламентом. Разом з тим інші вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки також повинні бути виконані.”.
2. У додатках до Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 лютого 2016 р. № 163: 
1) у абзаці першому пункту 5 додатка 3 слово “(включно)” замінити словом “(виключно)”;
2) у пункті 17 додатка 6 слова “(зокрема в квартирах)” замінити словами “(у тому числі в квартирах)”;
3) абзац третій підпункту 4 пункту 2 додатка 7 викласти в такій редакції:
“масу рідини, виміряну в умовах під час вимірювання, в об’єм в умовах під час вимірювання та/або в об’єм, приведений до стандартних умов.”.

________________________