Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                                 2014 р. №

# Київ

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 5 червня     2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1.1Затвердити перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (додається).

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Прем'єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від                      2014 р. №

ПЕРЕЛІК

категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,               що підлягають періодичній повірці

| Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці | Пункт статті 3 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”* |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Автоматичні зважувальні прилади: ваги безперервної дії для сумарного обліку; ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку; ваги для зважування розділених вантажів; вагові дозатори дискретної дії; дорожних транспортних засобів в русі та вимірювання навантажень на вісь; залізничні платформні ваги; контрольні ваги | 7 і 8 |
| 2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів | 7 і 8 |
| 3. Аналізатори медичного призначення: біохімічні; гематологічні; електролітів та газу в крові; імуноферментні; флуоресцентні; хемілюміносцентні – електрохімічні | 1 |
| 4. Аналізатори показників харчових продуктів: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки | 2 |
| 5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для контролю питної води та стічних вод | 1 і 3 |
| 6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) | 10 |
| 7. Аудіометри чистого тону | 4 |
| 8. Блоки детектування гамма-випромінювання | 1 і 4 |
| 9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) | 4 і 10 |
| 10. Вимірювальні трансформатори струму та напруги | 7 |
| 11. Вимірювачі артеріального тиску | 1 |
| 12. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається | 5 і 12 |
| 13. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри, амперметри 3-4-х розрядні) | 4 |
| 14. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок | 4 |
| 15. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля | 1 і 4 |
| 16. Вимірювачі потужності та радіоперешкод (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) | 10 |
| 17. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору заземлення; опору ізоляції; петлі фаза-нуль струму витоку; | 4 |
| 18. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів | 11 і 13 |
| 19. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні | 5 |
| 20. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (при контролі умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, при продажі вугілля, деревини, природного газу) | 2 – 4, 7 |
| 21. Віброметри | 4 |
| 22. Газоаналізатори, газосигналізатори | 1, 3 – 5 |
| 23. Генератори низько-, високо-, надвисокочастотні (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) | 10 |
| 24. Гирі | 2, 7, 12 і 13 |
| 25. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення | 11 |
| 26. Густиноміри (при визначенні маси нафти і нафтопродуктів та фасованих товарів в упаковках) | 7 |
| 27. Датчики навантаження ваговимірювальні | 4 |
| 28. Дефектоскопи | 4 |
| 29. Динамометри, силовимірювальні датчики | 9 |
| 30. Дозатори медичні піпеткові та поршневі | 1 |
| 31 Еквіваленти мереж (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) | 10 |
| 32. Електрокардіографи | 1 |
| 33. Енцефалографи | 1 |
| 34. Калориметри газові | 7 |
| 35. Кардіодефібрилятори | 1 |
| 36. Лічильники води | 7 |
| 37. Лічильники однофазні та трифазні активної та реактивної електроенергії (класи точності 0,02–2,0) | 7 |
| 38. Лічильники, а також системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин крім води | 7 |
| 39. Лічильники, лічильники витратоміри та пристрої перетворення об’єму газів | 7 |
| 40. Люксметри, яскравоміри під час вимірювання освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів | 4 |
| 41. Манометри | 1, 4 і 7 |
| 42. Матеріальні міри довжини | 7 |
| 43. Медичні термометри | 1 |
| 44. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) | 4 |
| 45. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності | 4 |
| 46. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) | 7 і 8 |
| 47. Монітори пацієнта | 1 |
| 48. Неавтоматичні зважувальні прилади | 1, 2, 7, 8, 12 і 13 |
| 49. Нівеліри | 6 і 9 |
| 50. Осцилографи (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) | 10 |
| 51. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів: світлими нафтопродуктами, оливами; скрапленим газом; стисненим газом | 7 |
| 52. Прилади для вимірювання довжини і площі: текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок | 7, 9 і 13 |
| 53. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені | 5 |
| 54. Пульсоксиметри | 1 |
| 55. Пурки робочі | 7 і 8 |
| 56. Радіометри, радіометри-дозиметри, дозиметри | 1 і 4 |
| 57. Реографи | 1 |
| 58. Рефрактометри, офтальмометри | 1 |
| 59. Рівнеміри | 7 і 8 |
| 60. Селективні вольтметри (під час виконання робіт з технічного захисту інформації (МВС, СБУ, Держспецзв’язку) | 10 |
| 61. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку кількості інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації | 7 і 11 |
| 62. Спектрометри, спектрометри СИЧ, спектрометри рентгенівські | 1 і 4 |
| 63. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в СПА та косметичних салонах | 1 і 4 |
| 64. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) | 7 і 8 |
| 65. Струмовимірювальні кліщі | 4 |
| 66. Таксометри | 7 |
| 67. Тахеометри | 6 і 9 |
| 68. Тахографи | 4 і 5 |
| 69. Теодоліти | 6 і 9 |
| 70. Теплолічильники та теплообчислювачі | 7 |
| 71. Термінали паркувальні | 7 |
| 72. Термометри (для контролю продуктів харчування, безпеки умов праці, під час проведення експертиз (не у виробничій сфері) | 2, 4, 7 і 12 |
| 73. Тесламетри | 4 |
| 74. Ультразвукові діагностичні прилади | 1 і 4 |
| 75 Фотометри, спектрофотометри для екологічного контролю та контролю повітря робочої зони | 2 і 4 |
| 76. Хроматографи газові та рідинні | 1 – 4, 7 |
| 77. Шумоміри | 3 і 4 |
| 78. рН-метри, кондуктометри, титратори, іономіри (у лабораторіях медичного, екологічного та фітосанітарного контролю) | 1, 2 і 4 |

Усього: 78 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

_____________

*Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології.

_______________