ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі послуг згідно з
ДК 021:2015: 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи
Послуги з заміни водонапірної труби за адресою: м. Київ,  вул. Антоновича, 174

На балансі Мінекономіки обліковується адмінбудівля за адресою: вул. Антоновича, 174, загальною площею – 7 417,3 м2, з яких 2 414,4 м2 передано в оренду Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
на підставі договору оренди від 31.07.2013 № 281.
Державне підприємство «ІНЖЕКСБУД», як організація, яка надає послуги 
з обслуговування адміністративної будівлі згідно з договором № 95 від 26.12.2022, надіслало листа від 07.07.2023 № 32. Відповідно до листа при обстеженні адмінбудівлі було виявлено: що в підвальному приміщенні, стальна водонапірна труба холодного водопостачання знаходиться в аварійному стані. На трубі вже встановлено більше десятка аварійних хомутів на місцях корозії від протікання та прориву води. 
З метою забезпечення безаварійної експлуатації адміністративних приміщень  Мінекономіки необхідно виконати закупівлю послуг з заміни водонапірної труби холодного водопостачання, згідно коду ДК 021:2015: 45330000-9 Водопровідні 
та санітарно-технічні роботи (послуги з заміни водонапірної труби за адресою: 
м. Київ,  вул. Антоновича, 174).
Очікувана вартість закупівлі ґрунтується на моніторингу вартості закупівлі аналогічних послуг з заміни водонапірної труби в електронній системі закупівель та не перевищує середньої вартості подібних послуг.
Обґрунтування очікуваної вартості (проведення моніторингу ринкових цін):

Назва послуги	ДП «ІНЖЕКСБУД»	ФОП 
«Миронюк А. В.»	ТОВ 
«Мале підприємство ЗЕТ»	Середнє арифметичне 	
Послуги з заміни водонапірної труби	200 086,12	198 467,09	226 192,00	208 248,40