Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства протокол №40 від “03” вересня 2012р. |
| --- | --- |
|  | ## ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ |
|  | # ___________________/ М. В. Гошовський |
|  | # “03” вересня 2012р. |

###### ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

###### на закупівлю

ремонту окремих елементів будівель

(Роботи з капітального ремонту адмінбудівлі за адресою:   м. Київ, бульвар Дружби народів, 28)

- Київ – 2012

- ЗМІСТ

- документації з конкурсних торгів

- Розділ І. Загальні положення

- Терміни, що вживаються в документації конкурсних торгів

- Інформація про замовника торгів

- Інформація про предмет закупівлі

- Процедура закупівлі

- Недискримінація учасників

- Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

- Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

- Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ДОДАТОК 1. Документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника

ДОДАТОК 2. Форма «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

ДОДАТОК 3. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

ДОДАТОК 4. Проект договору

ДОДАТОК 5. Технічні вимоги

| І. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| - повне найменування | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України |
| - місцезнаходження | 01008, м. Київ, ул. М. Грушевського, 12/2 |
| - посадова особа замовника, уповноваже-на здійснювати зв’язок з учасниками | Колесник Володимир Васильович – заступник директора адміністративно-господарського департаменту - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель; м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; т. (044) 253-07-20; e-mail: kalynyuk@me.gov.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмета закупівлі | Ремонт окремих елементів будівель (Роботи з капітального ремонту адмінбудівлі за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 ) |
| - вид предмета закупівлі | роботи |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28; обсяг виконання робіт – згідно Додатку 5 до документації конкурсних торгів |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | жовтень-– грудень 2012 року |
| 4. Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов укладеного договору. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинна бути складена пропозиція конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською або російською мовою. У разі подання учасниками документів, що складені іноземною мовою (крім російської), до них додаються нотаріально засвідчені переклади українською або російською мовою. |
| ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів |  |
| 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |

| ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |
| --- | --- |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* учасника, крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою учасника: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, документи засвідчуються власним підписом з обов’язковим наданням зразка підпису, посвідченого нотаріально. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: “Не відкривати до ____” (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів) Всі документи, що складаються учасником (форми, довідки, тощо) мають містити підпис уповноваженої особи посвідчений відбитком печатки* учасника. На всіх копіях документів, що подаються у складі пропозиції конкурсних торгів повинно бути зазначено "З оригіналом згідно", посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи засвідчений відбитком печатки* учасника, крім нотаріально завірених копій, які вимагаються замовником. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - документа завіреного власною печаткою учасника, що підтверджують право представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (виписка з протоколу засновників чи наказ про призначення, довіреність, доручення); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника згідно з Додатком №1 до документації конкурсних торгів; - заповненого та підписаного учасником проекту договору та додатків до нього, згідно Додатку №4 до документації конкурсних торгів; - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, згідно Додатку №5 до документації конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів зазначається у формі «Пропозиція конкурсних торгів» передбаченій Додатком №2 до документації конкурсних торгів. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних торгів. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для учасника конкурсних торгів, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації з посиланням на нормативні документи. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник вимагає надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі оригіналу банківської гарантії (та копія ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій банком, що надає банківську гарантію Учаснику). Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №639 із зобов'язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 4 Розділу 3, відшкодувати на рахунок Міністерства економічного розвитку і торгівлі України кошти у сумі забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Банківська гарантія має містити: - назву документа "Гарантія" (банківська гарантія або Гарантія забезпечення пропозиції конкурсних торгів); - номер, дату та місце складання; - повну або скорочену назву принципала, що збігається з назвою, яка зазначена ним у картці із зразками підписів і відбитка печатки [для фізичної особи - прізвище, ім'я та по-батькові та документ, що її засвідчує], його місцезнаходження; - назву валюти, в якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора; - суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; - дату, номер і назву документа, в якому передбачена вимога щодо надання гарантії — «документація конкурсних торгів про проведення відкритих торгів на закупівлю _______ (назва предмета закупівлі), затверджена протоколом від ___ .___ .2012 року № ___»; - назву бенефіціара, його місцезнаходження «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008»; - назву банку бенефіціара, його назву та адресу – «Державна казначейська служба України у м. Києві, вул. Бастіонна. 6, м. Київ»; - назву банка-гаранта; - термін дії або строк дії гарантії чи обставини, за яких строк дії гарантії вважається закінченим – «викласти обставини, передбачені у пункті 4 Розділу 3 документації конкурсних торгів (за яких Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику), строк дії банківської гарантії до____ .____ . 2012р. включно»; - умови, за яких надається право вимагати платіж – «викласти обставини, передбачені у пункті 4 Розділу 3 документації конкурсних торгів (за яких Замовник не повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику)»; - умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії «сума гарантії залишається незмінною»; - умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом; - підпис і відбиток печатки банку-гаранта. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 67500 (шістдесят сім тисяч п’ятсот) грн. 00 коп. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 днів. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок учасника. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Оригінал банківської гарантії Замовник повертає Учаснику процедури закупівлі особисто або представнику Учасника за довіреністю. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Кваліфікаційні критерії до учасників визначені Замовником відповідно до вимог статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам визначені у Додатку 1 до документації конкурсних торгів |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | - Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (згідно Додатку 5 до документації конкурсних торгів), а саме кошторис з урахуванням технічних характеристик предмету закупівлі. Кошторис має бути поданий у паперовому та електронному вигляді. - Учасник повинен надати позитивний висновок Укрдержбудекспертизи на заявлений (вищезазначений) Кошторис. Документи, подані в електронному вигляді мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD – Recordable або DVD – Recordable (без можливості перезапису інформації). |
| 8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою Спосіб подання пропозиції Учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником. |
| - місце подання пропозицій конкурсних торгів | 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, під’їзд №6, каб. 311 |
| - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата: 05.10. 2012 р. Час: до 11 год. 00 хв. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, під’їзд №6, каб. 435 |
| - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата: 05.10. 2012 р. Час: о 14 год. 30 хв. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону та згідно Додатку 3 до документації конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація | --- |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надавав забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |  |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Відповідно до вимог статті 40 Закону та Додатку 4 до документації конкурсних торгів. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | - Переможець надає забезпечення виконання договору в розмірі 1% від суми договору; - Вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю – банківська гарантія. - Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладання договору про закупівлю. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником - переможцем зобов’язань по договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин. |

Додаток 1

до документації конкурсних торгів

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, які наведені у таблиці.

Таблиця 1

| Кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі |  |
| --- | --- |
| Вимога | Підтвердження відповідності |
| 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 1.1. Учасник має надати інформаційну довідку щодо наявності власного обладнання та матеріально-технічної бази (за формою, згідно Таблиці 3 Додатку 1) |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Учасник має надати інформаційну довідку, що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (не менш ніж 3 роки) (за формою, згідно Таблиці 4 Додатку 1). 2.2. Учасник має надати інформаційну довідку (форма довільна), що підтверджує наявність інженерно-технічних робітників, які мають необхідний досвід (не менш ніж 3 роки). |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів | 3.1. Учасник має надати інформаційну довідку про виконання аналогічних договорів за 2010 – 2012р.р., яка повинна включати інформацію щодо замовників предмету закупівлі, обсягів, періоду виконання робіт(за формою, згідно Таблиці 5 Додатку 1). 3.2 Учасник має надати копії договорів указаних в зазначеній довідці. 3.3 Учасник має надати копії актів виконаних робіт за договорами, що вказані в зазначеній довідці. 3.4. Учасник має надати копії відгуків замовників згідно договорів, що вказані в зазначеній довідці. |
| 4. Наявність фінансової спроможності | 4.1. Копія балансу за 2011 рік, ІІ-й квартал 2012 року з відміткою про прийняття органом Держкомстату. 4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2011 рік, ІІ-й квартал 2012 року з відміткою про прийняття органом Держкомстату. 4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2011 рік з відміткою про прийняття органом Держкомстату. 4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсна на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірена копія). |

- Примітки:

- а)  у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б)  учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством, а у разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

в) у разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів.

Продовження додатку 1

Інші документи, що вимагаються замовником

Таблиця 2

| 1. | Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він у встановленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура | 1.1 Довідка видана уповноваженим органом, що підтверджує відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не пізніше 30- денної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірена копія). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Документи, які підтверджують відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) | 2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки ДПІ дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів, про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). |
| 3. | Документи, які підтверджують, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту | 3.1. Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності), дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів. 3.2. Копія статуту або іншого установчого документу 3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб). 3.6 Інформаційна довідка, викладена у довільній формі, яка містить відомості про учасника торгів: - адреса – юридична та фактична, телефон факс; - керівництво (посада ПІБ, телефон для контактів) (для юридичних осіб); - банківські реквізити (інформація про наявні розрахункові рахунки учасника в банківських установах України із зазначенням номерів рахунків, найменувань банків та МФО). |
| 4. | Документ (-и), який підтверджує, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | 4.1 Довідка (форма довільна), що підтверджує факт відсутності судимості пов'язаної з порушенням процедури закупівлі або іншим злочином, вчиненим з корисливих мотивів. |
| 5. | Документ (-и), який підтверджує, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі та особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | 5.1 Довідка (форма довільна), що підтверджує факт відсутності судимості, уповноваженої учасником особи на представлення інтересів під час проведення процедури закупівлі, за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. |
| 6. | Документ (-и), який підтверджує, що учасника або учасника попередньої кваліфікації не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення | 6.1. Довідка (форма довільна), про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. |
| 7. | Документ, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю | 7.1. Підтверджується одним з наступних документів: копією виписки з протоколу засновників, наказом про призначення директора, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю. |

Форма довідки про наявність власного обладнання та матеріально-технічної бази

Таблиця 3

| Назва та тип машини, механізму або устаткування | виробник, марка та термін експлуатації (років) | Стан (нова машина, справний, поганий), а також наявна кількість |
| --- | --- | --- |

Форма довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації,

- які мають необхідні знання та досвід (не менш ніж 3 роки)

- Таблиця 4

| Посада | П.І.Б | Загальний стаж роботи у будівництві, років | Досвід роботи на цій посаді, років |
| --- | --- | --- | --- |

- Форма довідки про виконання аналогічних договорів за 2010 – 2012р.р.

- Таблиця 5

| № з/п | Замовник | Предмет закупівлі | Ціна Договору, грн. | Стан виконання | Номер і дата акту виконаних робіт(наданих послуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- __________________________

- *Примітки:

- а)  у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б)  учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством, а у разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

в) у разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів.

Додаток 2

до документації конкурсних торгів

ФОРМА « ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

(подається Учасником за формою, наведеною нижче на фірмовому бланку )

Ми, (найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ремонту окремих елементів будівель (Роботи з капітального ремонту адмінбудівлі за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на суму:

| № п/п | Найменування робіт | Кошторисна вартість (грн.) | Кошторисна трудомісткість | Кошторисна заробітна плата | Вартість робіт з урахуванням усіх податків та зборів, вт.ч. ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна сума пропозиції конкурсних торгів: |  |  |  |  |  |

згідно з технічними вимогами (Додатком 5 до документації конкурсних торгів)

1. До акцепту пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно з Законом.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції та не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації конкурсних торгів.

7. Умови та порядок розрахунків – відстрочка платежу –  ___ робочих днів з дати підписання акту виконаних робіт за фактично виконані Роботи відповідно до Графіку фінансування робіт.

8. Строк виконання робіт – ____  робочих днів з моменту підписання договору, а закінчення робіт не пізніше 31.12.2012.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

- _________________________________________________________

- *Примітки:

1. до пропозиції конкурсних торгів додаються кошторисні розрахунки;

2. учасники мають дотримуватись встановленої форми. Внесення в форму ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  будь-яких змін неприпустимо;

3. інформація щодо відстрочки платежу має надаватися в межах терміну дії договору.

*  строки, відповідні до ЦКУ – в календарних днях.

Додаток 3

до документації конкурсних торгів

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на підставі наступних критеріїв:

а) ціна;

б) умови та порядок розрахунків;

в) строк виконання робіт.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно.

Максимально можлива кількість балів за критерієм ціна дорівнює 70 балам.

Максимально можлива кількість балів за критерієм  умови та порядок розрахунків дорівнює 10 балам.

Максимально можлива клькість балів за критерієм  строк виконання робіт дорівнює 20 балам.

Максимально можлива кількість балів кожної пропозиції дорівнює 100 балам.

Σmax = Бобчисл.+ Вобчисл.+ Собчисл. ,

де Σmax – загальна максимальна кількість балів, яку набрала пропозиція Учасника

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = (Ц min/Цобчисл)*70, де

Бобчисл  –  обчислювана кількість балів за критерієм “ціна”;

Цmin – найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

70 – максимально можлива кількість балів за критерієм “ціна”.

2. Кількість балів за критерієм “Умови та порядок розрахунків” нараховується за формулою:

Вобчисл = Pобчисл/Pmax*10, де

Вобчисл  -  обчислювана кількість балів за критерієм “умови та порядок розрахунків”;

Pобчисл –  відтермінування платежу, наведене у пропозиції конкурсних торгів, кількість балів якого обчислюється;

Pmax – максимальне з запропонованих відтермінування платежу ( в робочих днях);

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм “умови та порядок розрахунків”

3. Кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт ” нараховується за формулою:

С обчисл  = Пmin/Побчисл*20, де

С обчисл – обчислювана кількість балів за критерієм  “строк виконання робіт”;

Пmin –  мінімальний із запропонованих строків виконання робіт (в робочих днях);

Побчисл – строк виконання робіт, наведений у пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

20 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “строк виконання робіт”.

Додаток 4

до документації конкурсних торгів

Проект договору

ДОГОВІР №_________

про закупівлю робіт з ремонту окремих елементів будівлі

за державні кошти

| м. Київ | «____» ____________ 2012 року |
| --- | --- |

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в особі заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка Володимира Петровича, що діє на підставі наказу Мінекономрозвитку № 53 від 12.09.2011, що іменується (далі – Замовник), (далі – Замовник), з однієї сторони, та  ______________________________________________

_____________________________________________________________________________в особі___________________________________________________________________________ який діє на підставі ________________________________________________________ (далі - Підрядник), з іншої Сторони, а разом – Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.	Підрядник зобов’язується виконати Замовнику роботи з ремонту окремих елементів будівель (капітальний ремонт адмінбудівлі) (далі – Роботи) адміністративного будинку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28, (далі – Об’єкт), а Замовник – прийняти і оплатити Роботи у строки і виключно за цінами згідно цього Договору.

1.2.	Найменування Робіт, їх ціна, кількість визначаються Проектно-кошторисною документацією (Додаток 1 Договору), строки виконання Робіт визначаються Планом виконання робіт (Додаток 2 Договору) які є невід’ємною частиною договору.

1.3.	Обсяг закупівлі робіт може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків Замовника.

ІІ. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати Замовнику Роботи, якість яких відповідає вимогам ДБН, нормам та правилам чинного законодавства.

2.2. Приймання Робіт за якістю та кількістю проводиться Замовником та оформлюється Актом виконання робіт (типова форма Ф-КБ-2в). Акт оформлюється у двох примірниках, один з яких передається Підряднику, а один залишається Замовнику. Належним чином оформлений і підписаний акт є підтвердженням приймання Робіт за якістю і кількістю.

Термін, протягом якого Замовник розглядає та підписує Акт, становить п’ять днів. У разі відмови від підписання Акту Замовник надає обґрунтовану відповідь Підряднику.

2.3. Попередні перевірки якості Робіт, матеріалів, конструкцій, попереднє приймання прихованих робіт виконуються Підрядником відповідно до вимог норм і правил та з повідомленням при необхідності про це Замовника за три дні до їх здійснення. У разі виявлення у процесі перевірки невідповідності якості матеріалів, конструкцій вимогам будівельних норм та стандартів, передбачених Проектно-кошторисною документацією, використання таких матеріалів чи конструкцій забороняється і вони негайно повинні бути вивезені з приміщень Замовника.

Неякісно виконані Роботи підлягають виправленню Підрядником у строк 7 календарних днів з моменту його письмового повідомлення.

2.4. Якщо Підрядник не виправить у встановлений Замовником строк неякісно виконані Роботи, Замовник має право залучати для цього іншого виконавця з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані Роботи.

2.5. Індивідуальні випробування устаткування по закінченні їх монтажу здійснюються Підрядником за попередньо узгодженою Сторонами програмою із залученням Замовника. Результати випробувань оформляються протоколом, де підтверджується відповідність показників роботи устаткування вимогам проектної документації, будівельних норм, стандартів, паспортів та умовам Договору.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1.	Ціна цього Договору є твердою і становить ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.2. 	Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3.	Ціна Договору встановлюється в національній валюті України.

3.4. 	Бюджетні зобов’язання за Договором виникають в межах бюджетних асигнувань за КЕКВ 2133 “Капітальний ремонт інших об’єктів” за бюджетною програмою КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі”, та з моменту реєстрації Договору в органах Державної казначейської служби України.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. 	Розрахунки за виконані Роботи проводяться на підставі рахунку-фактури на умовах відстрочки платежу ___ робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт за фактично виконані Роботи відповідно до Проектно-кошторисної документації та Графіку фінансування робіт (Додаток 3 Договору).

4.2.	До рахунку-фактури додаються:

акт виконаних робіт (типова форма Ф-КБ-2в);

довідка про вартість робіт (типова форма Ф-КБ-3).

4.3. Замовник має право утримувати вартість Робіт (у тому числі при кінцевих розрахунках), які виконані з вини Підрядника з недоробками і дефектами, що зафіксовані підписаним Сторонами дефектним актом при прийманні Робіт. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених Актом строків.

4.4. Замовник може затримати здійснення розрахунків якщо:

- Підрядник відстає більш ніж на два тижні від узгодженого Плану виконання Робіт.

- виконані Роботи не відповідають вимогам Проектно-кошторисної документації або мають низьку якість чи дефекти.

У разі, якщо  Замовником  затримується платіж у зв’язку з низькою якістю Робіт або наявністю дефектів у виконаних Роботах, Замовник повинен письмово повідомити про це Підрядника. Платіж може бути затримано до того часу, доки Підрядник не виправить виявлені недоліки.

4.5. Замовник має право зменшувати суму оплати за виконані Роботи на вартість Робіт, що виконані з порушенням діючих норм і правил на період до усунення цих порушень.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання робіт (відповідно до Плану виконання робіт (Додаток №2, що є невід’ємною частиною цього договору) з дати підписання Сторонами Договору, а закінчення робіт не пізніше 31 грудня 2012 року.

5.2. Місце виконання робіт: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28.

5.3. Всі роботи виконуються згідно з ДБН, норм та правил чинного законодавства.

5.4. Сторони не пізніше ніж через 10 календарних днів після підписання цього Договору призначають повноважних представників, визначають коло їх повноважень і інформують про це у письмовій формі одна одну. При заміні своїх представників або при перегляді їх повноважень Сторони зобов’язані інформувати про це одна одну.

5.5. Повноваження представників Сторін повинні бути достатні для вирішення оперативних питань проектування та виконання Робіт, здійснення контролю за виконанням договірних зобов’язань. Прийняття рішень про зміну умов Договору, звільнення іншої Сторони від зобов’язань, підписання додаткових угод здійснюється на рівні осіб, що підписали Договір.

5.6. Підрядник відповідає за дотримання санітарних і протипожежних норм, складування ремонтно-будівельних матеріалів і розташування техніки, виконання природоохоронних заходів та екологічну безпеку.

5.7. Підрядник, виконуючи Роботи, не повинен створювати будь-які перешкоди для роботи Мінекономрозвитку, орендарів, що розташовані в будівлі на бул. Дружби Народів, 28.

5.8. Підрядник має право у процесі виконання Робіт використовувати приміщення Об’єкта, узгоджені із Замовником, для розміщення своїх працівників, та для складування матеріалів.

5.9. Після закінчення Робіт, протягом 10 днів з моменту підписання остаточного Акту виконаних робіт, Підрядник зобов’язаний вивезти з приміщень Замовника невикористані матеріали та інше майно, що належить Підряднику.

5.10. Підрядник відповідає за виконання законодавчих та нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки, технологічної і трудової дисципліни, громадського порядку його працівниками та іншими юридичними та фізичними особами, які виконують роботи в інтересах Підрядника у період знаходження їх на території Замовника.

5.11. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача матеріалів, конструкцій та виробів здійснюються силами і за рахунок Підрядника. Підрядник контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, несе відповідальність за ризики їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об’єкту в гарантійну експлуатацію.

Придбання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється за цінами заводів виробників, або представництв їх в Україні.

5.12. Підрядник повинен вчасно в письмовій формі інформувати Замовника про можливі затримки чи призупинення Робіт з його вини, а також через інші незалежні від Підрядника обставини. Замовник зобов’язаний вжити залежних від нього заходів для усунення таких обставин.

5.13. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів та вартості виконаних Робіт будівельним нормам та правилам, та за відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій – стандартам, технічним умовам і сертифікатам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмовий припис на їх усунення.

5.14. Гарантійний термін на виконані роботи становить 3 роки з дати підписання остаточного Акту приймання Робіт. Виявлені у цей період недоліки, обумовлені виконанням Робіт з порушенням діючих норм та правил чи умов цього Договору, оформлюється дефектним Актом, підписаним Сторонами, з зазначенням дати виявлення недоробок і термінів їх усунення. Усунення вказаних недоліків проводиться за вимогою Замовника Підрядником за свій рахунок. Якщо виявлені недоліки не дозволяють продовжити нормальну експлуатацію Об’єкта до їх усунення, гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків. Якщо нормативно-правовими Актами встановлені більші гарантійні строки, то застосовуються строки, передбачені відповідними нормативно-правовими Актами.

5.15. При відмові Підрядника усунути недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник може залучати до виконання Робіт іншого виконавця  з відшкодуванням його витрат за рахунок Підрядника за погодженням кошторису з Підрядником.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані Роботи на умовах даного Договору;

6.1.2. Приймати виконані Роботи згідно з належним чином оформленим Актом виконаних робіт (типова форма Ф-КБ-2в);

6.1.3. Надати Підряднику місця підключення до енергоносіїв;

6.1.4. Забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання Робіт, відповідно до умов цього Договору;

6.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду проведення робіт, в тому числі шляхом делегування повноважень щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації;

6.2. Замовник має право:

6.2.1.	Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, попередньо повідомивши його про це у письмовій формі за 30 днів;

6.2.2. Контролювати виконання Робіт у строки, встановлені Договором та Планом виконання робіт;

6.2.3.	Зменшувати обсяг виконання Робіт та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків;

6.2.4.	Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. При здійснені контролю, відповідно до умов даного Договору, проводити  випробування та заміри, одержувати  від  Підрядника  необхідну  допомогу  та  інформацію  для їх проведення, а також вимагати від Підрядника паспорти, сертифікати, акти випробувань;

6.2.6. 	Перевіряти правильність ведення виконавчої документації, вимагати своєчасного та якісного її заповнення;

6.2.7. Ознайомлюватись з записами у Журналі виконання Робіт, фіксувати свої зауваження щодо ведення Робіт;

6.2.8. Приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір;

6.2.9. Вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

6.3.	Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання Робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, що встановлені цим Договором та іншими нормативними документами;

6.3.3 Надати відомості про виконані Роботи визначені у п. 1.2. Договору для приймання Замовником разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти Роботи на умовах цього Договору;

6.3.4. 	Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення необхідної виконавчої документації відповідно до вимог діючих нормативних документів та визначити відповідальну особу за її ведення;

6.3.5. Перед початком робіт передати Підряднику чотири примірники проектної документації та зберігати один комплект на об’єкті капітального ремонту.

6.3.6. Забезпечити ведення Журналу виконання робіт згідно з встановленою формою, в якому фіксувати дати початку та закінчення основних Робіт, всі затримки та відхилення, оформлення актів прихованих робіт і інших відомостей згідно з вимогами будівельних норм і правил;

6.3.7. 	Використовувати для виконання Робіт якісні матеріально-технічні ресурси (матеріали, конструкції та вироби тощо), які повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та проектній документації, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами, проводити вибіркові перевірки технічних характеристик матеріалів та конструкцій, організовувати попередні випробування і огляд прихованих Робіт, передавати Замовнику сертифікати, паспорти, протоколи перевірок, випробувань та інше;

6.3.8. Вчасно в письмовій формі інформувати Замовника про можливі затримки чи призупинення Робіт з його вини, а у разі пошкодження об’єкта капітального ремонту, він зобов’язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об’єкта капітального ремонту;

6.3.9. 	До здачі Об’єкта в експлуатацію здійснювати охорону майна і виконаних Робіт у приміщеннях Замовника, виконання необхідних природоохоронних заходів та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, техніки безпеки, забезпечити чистоту у приміщеннях Замовника. Нести витрати з підтримання приміщень у належному стані та після завершення робіт очистити приміщення та прилеглу до будівлі території від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів;

6.3.10. Відповідати за поведінку своїх працівників на території Замовника, не допускати порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, забезпечувати дотримання ними трудової та технологічної дисципліни;

6.3.11.	Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

6.4.	Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи на умовах даного Договору;

6.4.2. 	На дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3.	У разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, попередньо повідомивши Замовника у письмовій формі за 30 днів;

6.4.4. Для виконання робіт залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації;

6.4.5. Залучати за власний рахунок для виконання робіт інших осіб (субпідрядників) без зміни ціни Договору, вартості робіт, строку виконання робіт та інших істотних умов цього Договору;

6.4.6. Укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту та надати докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страховика, розмір страхової суми, застраховані ризики.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2.  У разі порушення строків виконання Робіт за Договором Підрядник сплачує пеню у розмірі 0,1 % вартості обсягів Робіт за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % ціни Договору.

7.3.  У разі неякісного виконання Робіт Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % від вартості неякісних Робіт, та усуває недоліки протягом строку, визначеного у Договорі, з дати повідомлення Підрядника про виявлені недоліки, а також відшкодовує збитки, нанесені Замовнику у результаті неякісного виконання Робіт.

7.4. У випадку невиконання чи неналежного виконання Замовником своїх грошових зобов’язань за цим Договором, Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,1 % вартості Робіт, з яких допущено прострочення оплати за кожен день прострочення, але не  більше облікової ставки НБУ, що діяла на момент стягнення. Санкції не застосовуються у разі затримки фінансування (або фінансування не в повному обсязі) загального фонду Державного бюджету України та у разі тимчасового призупинення операцій на рахунках  Мінекономрозвитку України Державною казначейською службою України.

7.5. Всі недоліки, виявлені під час гарантійного терміну, усуваються Підрядником за свій рахунок.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1.	Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2.	Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3.	Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України або органом виконавчої влади за місцем виникнення вищезазначених обставин.

### 8.4.	У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.	У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2.	У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1.	Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2012 року, крім пунктів 5.14, 5.15, які діють до закінчення гарантійного терміну.

10.1.1. В частині проведення розрахунків цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань в межах зареєстрованих Замовником в Державній казначейській службі України юридичних зобов’язань та фінансових зобов’язань за цим договором.

10.2.	Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1.	Підрядник забезпечує виконання своїх зобов’язань за цим Договором у розмірі              1 % від ціни Договору на суму __________________________________________ у формі гарантії виконання зобов’язань від _____________________________________________ виданої ________________________

11.2. Замовник має право одностороннього розірвання Договору у разі невиконання (неналежного виконання) зобов’язань за Договором Підрядником. Замовник не відшкодовує витрати та/або збитки Підрядника у разі розірвання Договору з причин невиконання (неналежного виконання) зобов’язань за Договором Підрядником.

11.3. Замовник має право передбачити попередню оплату робіт з капітального ремонту  на строк не більше трьох місяців, якщо розмір такої оплати не перевищує ___ % їх вартості.

11.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.5.	Зміни і доповнення до Договору вносяться тільки у письмовій формі шляхом укладання відповідних додаткових угод, які додаються до тексту Договору як невід’ємні його частини.

Зміни та доповнення, що пропонуються внести однією із Сторін, розглядаються іншою Стороною протягом 30 днів з моменту їх письмового надання на розгляд.

11.6. Цей Договір може бути розірвано за ініціативою однієї із Сторін у порядку, передбаченому пунктами 6.2.1 та 6.4.3 цього Договору, за згодою Сторін, або у судовому порядку у випадках, передбачених чинним законодавством.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. 	Невід’ємною частиною цього Договору є:

12.1.1. Проектно-кошторисна документація (Додаток 1), на _____ арк.;

12.1.2. План виконання робіт (Додаток 2), на 1-му арк.;

12.1.3. Графік фінансування робіт (Додаток 3), на 1-му арк.

XIІI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК: | ПІДРЯДНИК: |
| --- | --- |
| Міністерство економічного розвитку і торгівлі України |  |
| 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |  |
| р/р |  |
| Державна Казначейська служба України в м. Києві |  |
| МФО__________, код ЄДРПОУ __________ |  |
| ______________________ М.П. | ______________________ М.П. |

Додаток 5

до документації конкурсних торгів

- ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

на бульварі Дружби народів ,28

Загально будівельні роботи

| № п/п | Найменування робіт | Один. виміру | Кількість | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрівля прибудови Покрівля адмінбудинку має тріщини, вздуття від водяних лінз, застойні зони витоку води, частково зірвані та поржавіли парапети. Необхідно проведення комплексу ремонтних робіт, а саме: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж покрівлі з розкриттям водяних лінз, демонтаж примикань | Кв.м. | 793,00 |  |
| 2 | Вирівнювання покрівлі цементною стяжкою з організацїєю уклонів для стоку води | Кв.м. | 770,00 |  |
| 3 | Ремонт та штукатурення парапетів з викружкою | Кв.м. | 23,00 |  |
| 4 | Ремонт покрівлі єврорубероїдом в 2 шари з заміною оцинкованих парапетів та встановленням мікровентиляційних флюгарок | Кв.м. | 793,00 |  |
| 5 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій під вентобладнання | Тн/шт | 2,0/5 |  |
| Покрівля трансформаторної підстанції |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж покрівлі з розкриттям водяних лінз, демонтаж примикань | Кв.м. | 148,40 |  |
| 2 | Вирівнювання покрівлі цементною стяжкою з організацїєю уклонів для стоку води | Кв.м. | 140,00 |  |
| 3 | Ремонт та штукатурення парапетів з викружкою | Кв.м. | 8.40 |  |
| 4 | Ремонт покрівлі єврорубероїдом в 2 шари з заміною оцинкованих парапетів та встановленням мікровентиляційних флюгарок | Кв.м. | 148,40 |  |
| Зал засідань Підлога та стіни залу засідань потребують ремонту, відсутнє кондиціювання повітря. Необхідно проведення комплексу ремонтних робіт, а саме: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старої підлоги з ковроліну | Кв.м. | 96,00 |  |
| 2 | Демонтаж старої підлоги з паркету | Кв.м. | 96,00 |  |
| 3 | Розбирання стяжки | Кв.м. | 96,00 |  |
| 4 | Влаштування цементної стяжки | Кв.м. | 96,00 |  |
| 5 | Влаштування самовирівнюючої підлоги | Кв.м. | 96,00 |  |
| 6 | Укладання підложки з корку | Кв.м. | 96,0 |  |
| 7 | Укладання підлоги з паркетної дошки | Кв.м. | 96,00 |  |
| 8 | Розбирання плінтусів | Кв.м. | 30,00 |  |
| 9 | Встановлення плінтусів | м | 30,00 |  |
| 10 | Влаштування кабель-каналів | м | 24.0 |  |
| 11 | Монтаж люків під акустичну систему | шт | 2 |  |
| 12 | Демонтаж батарей опалення | шт | 3 |  |
| 13 | Монтаж батарей опалення з терморегуляторами | шт | 3 |  |
| 14 | Демонтаж г/к перегородок | Кв.м. | 8,8 |  |
| 15 | Демонтаж облицювання стін з ракушняка | Кв.м. | 102,00 |  |
| 16 | Обшивка стін гіпсокартоном | Кв.м. | 102.00 |  |
| 17 | Суцільне вирівнювання стін | Кв.м. | 102,00 |  |
| 18 | Облицювання стін панелями з МДФ | Кв.м. | 75,00 |  |
| 19 | Штукатурення стін венеціанською штукатуркою | Кв.м. | 75,00 |  |
| 20 | Встановлення декоративних щитків на батареї опалення | шт | 3 |  |
| 21 | Демонтаж металевих стінових конструкцій | тн | 5.2 |  |
| 22 | Монтаж алюмінієвих конструкцій входу в комплекті з дверима | тн | 3.1 |  |
| 23 | Демонтаж дверей аварійного виходу | шт | 1 |  |
| 24 | Встановлення дверей аварійного виходу | шт | 1 |  |
| 25 | Ремонт відкосів | Кв.м. | 2,2 |  |
| 26 | Демонтаж стелі «Армстронг» | Кв.м. | 96 |  |
| 27 | Монтаж стелі системи люксалон | Кв.м. | 96,0 |  |
| 28 | Встановлення світильників растрових | шт | 16 |  |
| 28 | Прокладення електропроводки для 2х інтерактивних дошок та 2 кондиціонерів | ком. | 2 |  |
| 29 | Монтаж електропроводки | м | 452 |  |
| 30 | Монтаж електропровоки акустичних систем | м | 670 |  |
| Кондиціювання залу засідань |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж системи кондиціювання | шт | 2 |  |
| 2 | Влаштування каналів | шт | 4 |  |
| Хол Підлога та стіни холу потребують ремонту Необхідно проведення комплексу ремонтних робіт, а саме |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старої підлоги з лінолеума | Кв.м. | .46,7 |  |
| 2 | Демонтаж старої підлоги з паркету | Кв.м. | .46,7 |  |
| 3 | Розбирання цементної стяжки | Кв.м. | 46,7 |  |
| 4 | Улаштування цементно- піщаної стяжки | Кв.м. | 46,7 |  |
| 5 | Влаштування підлоги з плитки | Кв.м. | 46.7 |  |
| 6 | Демонтаж алюмінієэвої стелі | Кв.м. | 42,9 |  |
| 7 | Монтаж стелі «Армстронг» | Кв.м. | 42,9 |  |
| 8 | Демонтаж настінних світильників | шт | 16 |  |
| 9 | Розбирання породження стін | Кв.м. | З9,2 |  |
| 10 | Штукатурення стін | Кв.м. | 39,2 |  |
| 11 | Суцільне вирівнювання стін | Кв.м. | 39.2 |  |
| 12 | Фарбування стін | Кв.м. | 29,2 |  |
| 13 | Демонтаж плінтусів | .м. | 18,2 |  |
| 14 | Демонтаж плитки ступеньок | Кв.м. | 4,3 |  |
| 15 | Облицювання стугеньок плиткою | Кв.м. | 4,3 |  |
| 16 | Демонтаж декоративних решіток | Кв.м. | 5 |  |
| 17 | Демонтаж батарей опалення | шт | 4 |  |
| 18 | Встановлення батарей опалення з терморегуляторами | шт | 4 |  |
| Вікна Вікна прийшли в аварійний стан та потребують заміни (деревяні рами прогнили, щілини пропускають повітря, механізми закривання погано працюють, облицювання з алюмінію погнуте та відстало). |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вікон | шт | 1404 |  |
| 2 | Демонтаж решіток | шт | 46 |  |
| 3 | Демонтаж алюмінієвих конструкцій | Ком. | 1404 |  |
| 4 | Монтаж вікон з підвіконням та відливами | шт | 562 |  |
| 5 | Влаштування відкосів 90х120 | Кв.м. | 350 |  |
| Ліфти Сходи потребують захисту від проникнення, а саме влаштування решіток |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж пасажирських ліфтів | шт | 1 |  |
| 2 | Ремонт та розширення ліфтових шахт | шт | 1 |  |
| 3 | Перенос машинного відділення | шт | 1 |  |
| 3 | Встановлення пасажирських ліфтів | шт | 1 |  |

Продовження додатку 5

Електромонтажні роботи (Розділ 1)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Від"єднання від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 16 мм2 | 100 шт | 0,01 |  |
| 2 | Від"єднання від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 35 мм2 | 100 шт | 0,02 |  |
| 3 | Від"єднання від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 70 мм2 | 100 шт | 0,04 |  |
| 4 | Від"єднання від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 150 мм2 | 100 шт | 0,05 |  |
| 5 | Демонтаж ящика з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником i двома запобiжниками або з двома блоками "запобiжник-вимикач", або з двома запобiжниками, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 250 А | шт | 16 |  |
| 6 | Демонтаж [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкцiях | шафа | 1 |  |
| 7 | Демонтаж закладення кiнцевого для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 35 мм2 | шт | 3 |  |
| 8 | Демонтаж закладення кiнцевого для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 | шт | 9 |  |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 9 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 60 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 9 кг | 100 м | 0,3 |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням на поворотах i в кiнцi траси, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 2,5 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням на поворотах i в кiнцi траси, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,4 |  |
| 13 | Улаштування монтажних панелей 600х1600 | шт | 4 |  |
| 14 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 10 |  |
| 15 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 12 |  |
| 16 | Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 35 мм2 | шт | 3 |  |
| 17 | Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 | шт | 9 |  |
| 18 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 16 мм2 | 100 шт | 0,01 |  |
| 19 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 35 мм2 | 100 шт | 0,02 |  |
| 20 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 70 мм2 | 100 шт | 0,04 |  |
| 21 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 150 мм2 | 100 шт | 0,05 |  |
| 22 | Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 70 мм2 | шт | 5 |  |
| 23 | Інші роботи. Перевірка рубильників Р, РБ | рубильн. | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Матеріали |  |  |  |
| 24 | Рукав металевий d=63мм | м | 30 |  |
| 25 | П"ятиижильний кабель перерiзом 5.120мм2 ВВГнгнд | 1000м | 0,03 |  |
| 26 | Одножильний кабель перерiзом 95мм2 АВВГнгнд | 1000м | 0,25 |  |
| 27 | Чотирьохжильний кабель перерiзом 50мм2 АВВГнгнд | 1000м | 0,04 |  |
| 28 | Панель монтажна 600х1600 | шт | 4 |  |
| 29 | Автоматичний вимикач ВА88-35 250А | шт | 2 |  |
| 30 | Автоматичний вимикач ВА88-35 200А | шт | 4 |  |
| 31 | Автоматичний вимикач ВА88-35 160А | шт | 1 |  |
| 32 | Автоматичний вимикач ВА88-35 125А | шт | 3 |  |
| 33 | Автоматичний вимикач ВА88-35 100А | шт | 3 |  |
| 34 | Автоматичний вимикач ВА88-35 80А | шт | 6 |  |
| 35 | Автоматичний вимикач ВА88-35 63А | шт | 2 |  |
| 36 | Автоматичний вимикач ВА88-35 50А | шт | 1 |  |
| 37 | Конденсаторна установка 150 квар | шт | 2 |  |
| 38 | Трубка термоусаживаєма д=25 | м | 10 |  |
| 39 | Накінечник винтовий алюмінієвий 16 | шт | 4 |  |
| 40 | Накінечник винтовий алюмінієвий 25/50 | шт | 24 |  |
| 41 | Накінечник винтовий алюмінієвий 95/120 | шт | 20 |  |
| 42 | Накінечник алюмінієвий 95мм2 | шт | 90 |  |
| 43 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0,3 |  |
| 44 | Муфта кабельна 50мм2 | шт | 5 |  |

Відповідальний за проведення торгів

Електормонтажні роботи  (Розділ 2)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв панелi розподiльної ЩО70 | пристрiй | 6 |  |
| 2 | Демонтаж та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв торцевої панелі | шт | 2 |  |
| 3 | Демонтаж шини збiрної - одна смуга в фаз, перерiз до 1000 мм2 | 100 м | 0,08 |  |
| 4 | Від"єднання від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 150 мм2 | 100 шт | 0,32 |  |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 5 | Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв ввiдної панелi ЩО90 | шт | 2 |  |
| 6 | Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв секційної панелі ЩО90 | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподільної панелі ЩО90 | шт | 3 |  |
| 8 | Монтаж та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв торцевої панелі ЩО90 | шт | 2 |  |
| 9 | Шина збiрна - одна смуга в фаз, перерiз до 1000 мм2 | 100 м | 0,08 |  |
| 10 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 | 100 м | 0,04 |  |
| 11 | Панель ЩО90 (в комплекті) | к-т | 1 |  |
| 12 | Шина алюмінієва 10*100 | кг | 32 |  |
| 13 | Сталь штабова, розмiр 40х4 мм | т | 0,007 |  |
| 14 | Болт з шайбою М10х25 | шт | 16 |  |
| 15 | Болт з шайбою М12х25 | шт | 6 |  |
| 16 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0,2 |  |

Відповідальний за проведення торгів

Продовження додатку 5

Електротехнічні роботи (Розділ 3)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтад проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 120 мм2 | 100 м | 0,7 |  |
| 2 | Демонтаж кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 120 мм2 | 100 м | 13,3 |  |
| 3 | Від"єднання від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 150 мм2 | 100 шт | 0,4 |  |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 4 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 120 мм2 | 100 м | 6 |  |
| 5 | Кожен наступний провiд одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 120 мм2 | 100 м | 16,3 |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 5,2 |  |
| 7 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм | 100 м | 3,4 |  |
| 8 | Профiль перфорований монтажний довжиною 2 м | 100 м | 0,6 |  |
| 9 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0,12 |  |
| 10 | При пробиваннi круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 | 100шт | 6 |  |
| 11 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 150 мм2 | 100 шт | 0,32 |  |
| 12 | Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 35 мм2 | шт | 8 |  |
| 13 | Провiд напругою до 380в перерiзом 120мм2 ПВ3 | 1000м | 2,23 |  |
| 14 | Чотирьохожильний кабель перерiзом 4.240мм2 АВВГ | 1000м | 0,52 |  |
| 15 | Лоток 200х100 | м | 340 |  |
| 16 | Кришка лотка 200х100 | м | 240 |  |
| 17 | Швелер 40х22 | м | 60 |  |
| 18 | Шпилька М8 | м | 200 |  |
| 19 | Розпірна втулка М8 латунь | шт | 400 |  |
| 20 | Винт+гайка+шайба М6 | шт | 800 |  |
| 21 | Гайка+шайба М8 | шт | 800 |  |
| 22 | Болт з шайбою М10х25 | шт | 16 |  |
| 23 | Болт з шайбою М12х25 | шт | 6 |  |
| 24 | Накінечники кабельнi алям. 240 мм2 | шт | 40 |  |
| 25 | Накінечники кабельнi мiднi 120мм2 | шт | 32 |  |

Склав  _____________________________________

посада, підпис

Перевірив __________________________________

посада, підпис

Продовження додатку 5

Електротехнічні роботи (Розділ 4)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж блоку керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється у нiшi | шт | 18 |  |
| 2 | Демонтаж першого проводу перерiзом до 35 мм2 | 100м | 0,7 |  |
| 3 | Демонтаж наступного проводу перерiзом до 35 мм2 | 100м | 2,1 |  |
| 4 | Демонтаж першого проводу перерiзом до 70 мм2 | 100м | 2,95 |  |
| 5 | Демонтаж наступного проводу перерiзом до 70 мм2 | 100м | 8,85 |  |
| 6 | Від"єднування від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 6 мм2 | 100 шт | 4,28 |  |
| 7 | Від"єднування від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 35 мм2 | 100 шт | 0,32 |  |
| 8 | Від"єднування від затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 70 мм2 | 100 шт | 1,16 |  |
| 9 | Демонтаж рубильника [вимикач, роз'єднувач] триполюсного на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 250 А | шт | 4 |  |
| 10 | Демонтаж запобiжника, що установлюється на iзоляцiйнiй основi, струм до 400 А | шт | 12 |  |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 11 | Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється у нiшi, висота i ширина до 700х850 мм | шт | 18 |  |
| 12 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 11 |  |
| 13 | Пробивання круглих отворiв дiаметром 80 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0,2 |  |
| 14 | При пробиваннi круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 | 100шт | 0,6 |  |
| 15 | Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 80 мм | 100 м | 2,3 |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 2,3 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням на поворотах i в кiнцi траси, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 1,8 |  |
| 18 | Затягування першого проводу перерiзом до 35 мм2 в труби | 100м | 0,7 |  |
| 19 | Затягування наступного проводу перерiзом до 35 мм2 в труби | 100м | 2,1 |  |
| 20 | Затягування першого проводу перерiзом до 70 мм2 в труби | 100м | 2,95 |  |
| 21 | Затягування наступного проводу перерiзом до 70 мм2 в труби | 100м | 9,05 |  |
| 22 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 250 А | шт | 4 |  |
| 23 | Запобiжник, що установлюється на iзоляцiйнiй основi, струм до 250 А | шт | 12 |  |
| 24 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 6 мм2 | 100 шт | 4,68 |  |
| 25 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 35 мм2 | 100 шт | 0,34 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 70 мм2 | 100 шт | 1,38 |  |
| 27 | Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 35 мм2 | шт | 12 |  |
| 28 | Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 | шт | 36 |  |
|  | Розділ. Матеріали |  |  |  |
| 29 | Щит ЩРН-36 | шт | 11 |  |
| 30 | Клеми відгалужувальні 70/100мм2 | шт | 55 |  |
| 31 | Труба сталева д=63мм | м | 230 |  |
| 32 | Коліно сталеве оцинк.90гр. д=63мм | шт | 28 |  |
| 33 | Муфта різьбова. д=63мм | шт | 28 |  |
| 34 | П"ятижильний кабель перерiзом 5.70мм2 ВВГнгнд | 1000м | 0,23 |  |
| 35 | П"ятижильний кабель перерiзом 5.10мм2 ВВГнгнд | 1000м | 0,18 |  |
| 36 | Провiд напругою до 380в перерiзом 35мм2 ПВ3 | 1000м | 0,28 |  |
| 37 | Провiд напругою до 380в перерiзом 50мм2 ПВ3 | 1000м | 0,78 |  |
| 38 | Провiд напругою до 380в перерiзом 70мм2 ПВ3 | 1000м | 0,42 |  |
| 39 | Наконечники кабельнi мiднi 35мм2 | шт | 32 |  |
| 40 | Накінечники кабельнi мiднi 50мм2 | шт | 72 |  |
| 41 | Накінечники кабельнi мiднi 70мм2 | шт | 40 |  |
| 42 | Рубильник триполюсний з запобіжниками 250А | шт | 4 |  |

Електротехнічні роботи (Розділ 5)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 | 100шт | 1,81 |  |
| 2 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 25,79 |  |
| 3 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у коробах | 100м | 39,37 |  |
|  | Розділ. Матеріали |  |  |  |
| 4 | Блок з 4-х розеток, ДКС | шт | 181 |  |
| 5 | Короб кабельний 40х17, ДКС | м | 1714 |  |
| 6 | Короб кабельний 60х40, ДКС | м | 865 |  |
| 7 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 | 1000м | 3,937 |  |

Відповідальний за проведення торгів

Електротехнічні роботи  (Розділ 6)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється у нiшi, висота i ширина до 700х850 мм | шт | 1 |  |
| 2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 2 |  |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 4 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 18 |  |
| 5 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 10,8 |  |
| 6 | Кабель прокладений у металорукаві [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 1 |  |
| 7 | Провiд одн,- дво-, трижильний (заземлення м/р) [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 1 |  |
| 8 | Короби по стiнах i стелях, довжина короба до 2 м [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 0,06 |  |
| 9 | Коробка вiдгалужувальна та установча на стiнi | шт | 54 |  |
| 10 | Монтаж лючка з розетками вбудований у підлогу | шт | 2 |  |
| 11 | Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 12 | Вимикач двоклавiшний заглибленого типу при схованiй проводцi | 100 шт | 0,06 |  |
| 13 | Розетка штепсельна триполюсна | 100 шт | 0,28 |  |
|  | Розділ. Матеріали |  |  |  |
| 14 | Щит модульний вбудований RP-48 "Sabaj" | шт | 1 |  |
| 15 | Вимикач автоматичний PL6-C40/3 | шт | 1 |  |
| 16 | Вимикач автоматичний PL6-C16/3 | шт | 2 |  |
| 17 | Вимикач автоматичний PL6-C10/1 | шт | 7 |  |
| 18 | Незалежний рзчеплювач ZP-ASA/230 "Moeller" | шт | 2 |  |
| 19 | Диференційний автомат PFL6-C16/003 "Moeller" | шт | 9 |  |
| 20 | Рукав гнучкий металевий д=40мм | 1000м | 0,05 |  |
| 21 | Рукав гнучкий металевий д=25мм | 1000м | 0,05 |  |
| 22 | Рукав гнучкий металевий д=16мм | 1000м | 0,98 |  |
| 23 | Кабель п"ятижильний переріз 5х10 ВВГнгнд | 1000м | 0,05 |  |
| 24 | Кабель п"ятижильний переріз 5х4 ВВГнгнд | 1000м | 0,05 |  |
| 25 | Кабель трижильний переріз 3х2,5 ВВГнгнд | 1000м | 0,4 |  |
| 26 | Кабель трижильний переріз 3х1,5 ВВГнгнд | 1000м | 0,35 |  |
| 27 | Провiд перерiзом 1х4 ПВ3 | 1000м | 0,1 |  |
| 28 | Хомут для заземлення м/р | шт | 20 |  |
| 29 | Короб електротехнічний 60х40мм | м | 6 |  |
| 30 | Коробка установча негорюча | шт | 34 |  |
| 31 | Коробка розгалужувальна з клемником | шт | 20 |  |
| 32 | Лючок з розетками 4 силовах та одна комп. вбудований у підлогу | шт | 2 |  |
| 33 | Труба оцинкована д=20мм | м | 40 |  |
| 34 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл. | шт | 6 |  |
| 35 | Розетка заглиблена | шт | 28 |  |
| 36 | Рамка 4кр | шт | 8 |  |
| 37 | Рамка 2кр | шт | 1 |  |
| 38 | Скобки металеві | шт | 295 |  |

Відповідальний за проведення торгів

Продовження додатку 5

Електротехнічні роботи (Розділ 7)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм | шт | 11 |  |
| 2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 99 |  |
| 3 | Короби металевi по стiнах i стелях, довжина короба до 2 м | 100 м | 76,1 |  |
| 4 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 159,25 |  |
|  | Розділ. Матеріали |  |  |  |
| 5 | Щит модульний зовнішній ЩРН-36 | шт | 11 |  |
| 6 | Диференційний автомат АВДТ32 С16/0,3 ІЕК | шт | 99 |  |
| 7 | Короб електротехнічний 60х40мм | м | 1650 |  |
| 8 | Кут внутрішній 90гр. 60х40мм | шт | 95 |  |
| 9 | Короб електротехнічний 40х17мм | м | 5960 |  |
| 10 | Кут внутрішній 90гр. 40х17мм | шт | 720 |  |
| 11 | З"єднувач | шт | 2060 |  |
| 12 | Розетка зовн. установки ДКС | шт | 2100 |  |
| 13 | Кабель трижильний переріз 3х2,5 ВВГнгнд | 1000м | 15,925 |  |
| 14 | Сяжки | шт | 10900 |  |
| 15 | Дюбель 6х40 забивний | шт | 8000 |  |

Відповідальний за проведення торгів