23.01.2014   № 3303-06/2361-12

ДП “Укрмедпроектбуд” вул. Кловський узвіз, 7-а, оф.10, м. Київ, 01021

Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції ремонту та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського (друга черга реконструкції) (оголошення 
№ 204916 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” 
№ 93/2 (836/2) від 25.11.2013), проведеної державним підприємством “Укрмедпроектбуд” (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника” у товариства з обмеженою відповідальністю “Укрпрофмед” 
(далі – ТОВ “Укрпрофмед”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 02.12.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 02.12.2013 № 3303-06/42546-12).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника 
робіт з реконструкції ремонту та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, у 
м. Києві з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського (друга черга реконструкції) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника 
від 22.11.2013 № 04/11.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 5 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є: експертний висновок 
ДП “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – ДП НДІБК) від 07.11.2013; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 901 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного бюджету, передбачених 
для реконструкції, ремонту та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, 
у м. Києві з метою розміщення структурних підрозділів Інституту 
епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського”; наказ Укрєвроінфрапроект від 19.07.2012 № 99; позитивний експертний висновок 
ДП “Укрдержбудекспертиза” № 00-1197-13/ЦБ від 01.10.2013.

Відповідно до експертного висновку ДП НДІБК від 07.11.2013 в 2012 та 2013 роках за результатами процедур закупівель робіт реконструкції, ремонту та оснащення будівель по вул. Амосова, 5 у м. Києві з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені 
Л. В. Громашевського було укладено договори № 2012/4 від 17.12.2012 та 
№ 2012/3 від 23.07.2013 з ТОВ “Укрпрофмед” на виконання будівельно-монтажних робіт, робіт з розробки проектно-кошторисної документації 
та оснащення об’єкту. 28.12.2012 Замовник отримав позитивний експертний звіт ДП “Укрдержбудекспертиза” щодо розгляду проектно-кошторисної документації. Вказаним звітом передбачено, що тривалість реконструкції становить 16 місяців.

Разом з тим в процесі виконання робіт з реконструкції було змінено завдання на проектування об’єкту, що в свою чергу зумовило корегування проектно-кошторисної документації. 01.10.2013 року, відповідно до зміненого завдання на проектування об’єкта “Реконструкція, ремонт та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського” реалізацію проекту було розділено на ІІ черги.

Зазначені зміни були підтвердженні позитивним експертним висновком                                        ДП “Укрдержбудекспертиза” № 00-1197-13/ЦБ від 01.10.2013.

Відкоригована проектно-кошторисна документація передбачає виконання ІІ черги робіт на об’єкті реконструкції, що не були включені до початкового проекту, а саме: влаштування резервної дизельної електростанція; влаштування мережі 0,4 кВ; здійснення переобладнання ТП-3591; влаштування зовнішніх мереж водопроводу та каналізації (залишки); влаштування підпірної стіни; влаштування стоянки для автомобілів та майданчика для відпочинку; влаштування огородження; здійснення озеленення території; здійснення освітлення території.

Роботи, що передбачені в ІІ черзі реконструкції об’єкту є технологічно 
та технічно пов’язаними з роботами, що були виконані під час здійснення 
І черги реконструкції, зокрема в частинах влаштувань зовнішніх мереж водопостачання та каналізування, поєднання із мережами живлення та електропостачання, благоустрою території, підключення до влаштованих інженерних мереж і комунікацій.

Роботи зі здійснення І черги реконструкції об’єкту здійснювались генпідрядною організацією ТОВ “Укрпрофмед”. Таким чином, заміна генерального підрядника при здійсненні закупівлі робіт з ІІ черги реконструкції на думку замовника може призвести до проблем пов’язаних з уніфікацією 
та сумісністю з виконаними роботами та влаштованими інженерними та іншими системами об’єкту.

Враховуючи вищенаведене, ДП НДІБК вважає, що для вчасного виконання реконструкції, ремонту та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського (друга черга) необхідно застосувати процедуру закупівлі в одного учасника згідно з пунктом 5 частини другої статті 39 Закону.

Таким чином, вказані документи підтверджують потребу здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 5 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                                    А. Є. Рубан