№ 3303-04/46892-08 від 13.12.2012

Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації

вул. Комсомольська, 52, м. Дніпропетровськ, 49000

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої    статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції водопровідної насосної станції № 2 на площадці № 4 в м. Павлограді (Електролізна установка) (оголошення        № 328847 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”                   від 23.11.2012 № 130/6 (732/6)) Управлінням житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Українські Водні системи”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 30.11.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 30.11.2012 № 3303-04/45253-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника та відповідність документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель відповідно до абзаців третього та четвертого пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції водопровідної насосної станції № 2 на площадці № 4 в                     м. Павлограді (Електролізна установка) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.11.2012 № 17.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника          (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 6 обґрунтування за останній період у м. Павлоград склалася несприятлива санітарно-епідеміологічна ситуація, про що свідчить проведений моніторинг якості води, яка подається населенню міста з ВНС 2-го підйому майданчика № 4 КП “Павлоградводоканал”. За результатами моніторингу встановлено, що згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеною для споживання людиною” не забезпечено епідемічну безпеку питної води, у тому числі у відношення вірусів. З 2010 року проблемою залишається вірусне забруднення питної води.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі є: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.11.2012 № 561 “Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 10.10.2012 № 515”, лист КП “Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Павлоградської міської ради             від 20.11.2012 № 2742 “Про необхідність виконання невідкладних робіт по об’єкту “Водопровідна насосна станція № 2 на майданчику № 4 в                                  м. Павлограді. Електролізна установка, реконструкція”, лист Головного державного санітарного лікаря м. Павлоград від 07.08.2012 № 2/1-43-2949 “Щодо невідповідності питної води”.

Фінансування закупівлі робіт з реконструкції водопровідної насосної станції № 2 на площадці № 4 в м. Павлограді (Електролізна установка) передбачено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.11.2012 № 561 “Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 10.10.2012 № 515”.

У листі Головного державного санітарного лікаря м. Павлоград                     від 07.08.2012 № 2/1-43-2949 зазначено, що на вході на майданчик № 4                      КП “Павлоградводоканал” 25.07.2012 бактеріологічною лабораторією обласної санепідемстанції зареєстрована нестандартна проба питної води по загальним коліформам, що не відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеною для споживання людиною”.

Враховуючи вищевикладене, Павлоградська міська санепідемстанція повідомила КП “Павлоградводоканал” про необхідність на майданчику № 4 перед подачею в розподільчу мережу дохлорувати питну воду у відповідності                     до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Згідно з листом комунального підприємства “Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Павлоградської міської ради від 20.11.2012 № 2742 (далі - лист) з 2010 року в м. Павлоград проблемою залишається вірусне забруднення питної води. Питома вага її про з виділенням ротавірусів зросла до 7,7 %, очистка від яких не передбачена технологією водообробки централізованих систем водопостачання. Відсоток нестандартних проб за санітарно-хімічними показниками склав 1,6 % по кольоровості, що є непрямим показником вірусного забруднення питної води. Токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу питної водопровідної води не забезпечені згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

За останні 5 років з досліджених щорічно 24 проб питної води на тригалометани виявлено перевищення по хлороформу в 100 % випадків.

За 7 місяців 2012 року з відбірних 232 проб питної води з                  водопровідних мереж відсоток невідповідності за бактеріологічними       показниками – 1,3 % (3 проби). З доставлених 14 проб на тригалометани в обласну санепідемстанцію виявлено 11, що не відповідають гігієнічним критеріям.

Отже, останні роки м. Павлоград є територією підвищеного епідеміологічного ризику.

А головною причиною підвищеного епідеміологічного ризику серед населення є недостатнє дохлорування питної води у відповідності з вимогами пункту 3.14 ДСанПіН 2.2.4-171-10 перед її подачею у розподільчу мережу міста.

Таким чином, лист комунального підприємства “Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Павлоградської міської ради підтверджує наявність нагальної потреби у здійсненні закупівлі                            робіт з реконструкції водопровідної насосної станції № 2 на                                площадці № 4 в м. Павлограді (Електролізна установка) у зв'язку з               виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                        Б. М. Горбанський

Хвостяк В. В.

т. 596-67-85